## Anexa nr. 1

la Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea

serviciilor de transport și de distribuție a energiei  electrice

_____________________________________________________________________________ (Denumirea întreprinderii) AVIZ DE RACORDARE nr.____ din ____________________20___ Valabil până la __________________20___ - Solicitantul : _____________________________________________________________________________________ - Adresa: _______________________________________________________________________________________________________ - Locul de consum, centrala electrică și/sau instalația de stocare pentru care se solicită racordarea: - Categoria de fiabilitate a receptoarelor electrice: _________________________________________________________ - Condiții referitoare la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: - Punctul de racordare la rețeaua electrică este: ____________________________________________________________ - Tensiunea nominală în punctul de racordare: ____________________________________________________________ - Puterea electrică aprobată prin aviz:____________________________________________________________________ - La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează și construiește instalația de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea și montarea instalației de racordare. - În cazul în care solicitantul angajează un proiectant și un electrician autorizat să proiecteze și să execute instalația de racordare, după executarea și admiterea în exploatare a instalației de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. - În cazul utilizatorilor de sistem noncasnici, după admiterea în exploatare a instalației, părțile (solicitantul și operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalațiilor electrice și semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și Convenția de interacțiune. - Cerințe referitor la valoarea factorului de putere: _______________________________________________________ - Cerințe de protecție contra fulger: _____________________________________________________________________ - Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la rețeaua electrică: - Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la rețeaua electrică: - Cerințe față de protecția prin relee:____________________________________________________________________ - Cerințe față de izolație și protecția contra supratensiunii: ___________________________________________________ - Cerințe față de automatizare: _________________________________________________________________________ - Cerințe față de echipamentul de măsurare:_______________________________________________________________ - Alte cerințe: - Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV a centralelor electrice, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu Normativul pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice (NAICRE). 22. În cazul în care solicitantul (potențial utilizator de sistem) nu este de acord cu condițiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 23. După obținerea avizului de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem) este in drept să solicite operatorului de sistem proiectarea și executarea instalației de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare și a tarifului de racordare. 24. Punerea sub tensiune a instalaților electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune, în condițiile Secțiunii 3 din Capitolul V a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciului de transport și de distribuție a energiei electrice. 25. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea și semnarea actului de delimitare și Convenției de interacțiune.

________________ ______________________________

(Reprezentantul operatorului de sistem)

___________________ semnătura _______________numele, prenumele

Termenul de valabilitate al avizului extins până la _____________ 20 __

________________ ______________________________

(Reprezentantul operatorului de sistem)

___________________ semnătura _______________numele, prenumele